Карта заказа

CPC100

1 Организация, объект, оборудование_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2 Отметьте знаком    то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры:

| Номер для заказа | Наименование и назначение |  |
| --- | --- | --- |
| ¨ VE000611 | Испытательная система СРС100 Standard - Стандартный комплект Аппаратное средство CPC100 и тестовые карты: • VESM0600 QUICK - Простейший режим, в котором управление всеми выходами CPC100 производится вручную с передней панели. • VESM0610 CP CT - Испытания ТТ: Коэффициент трансформации и нагрузка Кривая возбуждения ТТ и точка перегиба Сопротивление обмотки Испытание электрической прочности изоляции (2 кВ) Коэффициент трансформации пояса Роговского Коэффициент трансформации маломощного ТТ • VESM0615 CP VT - Испытания ТН: Коэффициент трансформации и нагрузка Испытание электрической прочности изоляции (2кВ) Коэффициент трансформации электронного трансформатора • VESM0620 CP Transformer - Испытания силовых трансформаторов: Коэффициент трансформации (методом подачи до 2 кВ на первичную обмотку) Сопротивление обмотки Испытание электрической прочности изоляции (2кВ) • VESM0625 CP Resistance - Измерение сопротивлений контактов и обмотки. |  |
| ¨ VE000621 | Испытательная система CPC100 Enhanced - Расширенный комплект Аппаратные средства CPC100 + CPOL, тестовые карты стандартного комплекта, а также: • VESM0630 CP Ramping - Линейное изменение сигнала, подаваемого на тест-объект. • VESM0635 CP Sequencer Test Card – Формирование последовательности состояний, в которые будет вводиться объект испытаний. Состояния воспроизводятся по порядку. • VESM0640 CP GR Grounding Resistance - Измерение сопротивления заземления. • VESM0645 CPOL - Тестер полярности. |  |
| ¨ VE000645 | Испытательная система CP Transformer Аппаратные средства CPC100 + CP TD1 и тестовые карты: • VESM0665 CP TD1 - Проверка изоляции силовых трансформаторов подачей напряжения переменного тока до 12кВ (частота 15 - 400 Гц и мощность до 3600 ВА). • VESM0600 QUICK – Простейший ручной режим. • VESM0620 CP Transformer - Испытания силовых трансформаторов. • VESM0635 CP Sequencer - Формирование последовательности состояний. |  |
| ¨ VE000641 | Аппаратное средство CP TD1 в комплекте с тестовой картой CP TD1. |  |
| ¨ VEHZ0630 | Аппаратное средство CP CB2 - Усилитель тока до 2 кА. |  |
| ¨ VEHZ0635 | Механизм для подъема усилителя тока CP CB2 (не дорого, но удобно работать). |  |
| ¨ VEHZ0692 | Аппаратное средство CP SB1 - Коммутатор для одновременной проверки нескольких обмоток трансформатора. |  |
| ¨ VESM0645 | Аппаратное средство CPOL - Тестер полярности с тестовой картой CPOL. |  |
| ¨ VEHZ0602 | CP CR500 2 х 40 Гн | Компенсирующий реактор с комплектом кабелей в транспортировочном кейсе |
| ¨ VEHZ0604 | CP CR500 2 х 80 Гн |  |
| ¨ VEHZ0605 | CP CR500 1 х 40 Гн, 1 х 80 Гн |  |
| ¨ VEHZ0671 | CP CU1 и CP GB1 Блок связи и Заземляющее устройство с принадлежностями в кейсе |  |
| ¨ VEHZ0672 | CP GB1 Заземляющее устройство с принадлежностями |  |
| ¨ VEHZ0760 | CP RC Комплект для создания высокого напряжения состоит из: CP TR8, CP CR4, CP CR6 |  |
| ¨ VEHZ0761 | CP TR8 изолирующий трансформатор с 8 мГн |  |
| ¨ VEHZ0762 | CP CR4 компенсирующий реактор для реактора RC4 с 4 мГн |  |
| ¨ VEHZ0763 | CP CR6 компенсирующий реактор для реактора RC6 с 6 мГн |  |
| ¨ | Поверка в России |  |
| ¨ | Ноутбук в обычном исполнении |  |

3 Дополнительные требования:__________________________________________________________________

4 Предприятие-изготовитель: OMICRON electronics GmbH Oberes Ried 1 A-6833 Klaus, Austria

5 Официальный представитель OMICRON в России: ООО НПП “ЭКРА”, 428003 Чебоксары, пр-т И. Яковлева, 3.

6 Заказчик: Предприятие _______________________________________________________________________

Руководитель ____________________________________                             ____________________

(Подпись)