Карта заказа

CT Analyzer

1 Организация, объект, оборудование_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2 Отметьте знаком    то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры:

| Номер для заказа | Наименование и назначение |  |
| --- | --- | --- |
| ¨ VE000656 | Стандартный комплект для ТТ с классом 0,5: • Измерение параметров ТТ с напряжением точки перегиба от 1 мВ до 4 кВ • Измерение по месту эксплуатации и вне места эксплуатации: – защитные ТТ всех типов с подсоединенной нагрузкой; – измерительные ТТ всех типов; – проходные ТТ и ТТ в составе КРУЭ; – ТТ с учетом подсоединенной нагрузки. • Автоматическая оценка соответствия стандартам IEC 61869-2 и / или IEEE C57.13 для ТТ классов выше 0.2. |  |
| ¨ VE000654 | Расширенный комплект для ТТ с классом 0,1: • Все возможности стандартного комплекта, а также: • Измерение параметров ТТ с напряжением точки перегиба до 30 кВ • Автоматическая оценка соответствия стандартам: – IEC 61869-2 и / или IEEE C57.13 для ТТ классов точности 0.2 и 0.1 и для ТТ с точно определенной переходной характеристикой. |  |
| ¨ VESM0653 | Обновление Стандартного комплекта до Расширенного |  |
| ¨ VEHZ0649 | Трансформатор тока с 2-мя обмотками 2000:1 и 2000:5, класс 0.02 |  |
| ¨ VEHK0658 | Вставная (съемная) 23-х витковая обмотка для измерения кривой возбуждения пустого, раскрытого железного сердечника. |  |
| ¨ VEHP0068 | Транспортировочный кейс на колесиках. |  |
| ¨ VEHZ0696 | Коммутатор CT SB2. Позволяет автоматически проводить проверку ТТ, имеющих до 6 ответвлений (Х1 – Х6). Поставляется в отдельной сумке с комплектом аксессуаров. |  |
| ¨ VEHK0651 | Набор коаксиальных кабелей: 2 х 3 м, 1 х 10 м |  |
| ¨ VEHZ0691 | 2 зажима типа "кельвин" | до 2013 года входили в состав одного набора VEHK0657 |
| ¨ VEHK0654 | 1 коаксиальный кабель 3 м |  |
| ¨ VEHK0652 | 1 коаксиальный кабель 6 м |  |
| ¨ VEHK0653 | 1 коаксиальный кабель 10 м |  |
| ¨ VEHK0655 | 1 коаксиальный кабель 15 м |  |
| ¨ VEHK0656 | 1 коаксиальный кабель 100 m |  |
|  | Поверка в России |  |
|  | Ноутбук в обычном исполнении |  |

3 Дополнительные требования:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4 Предприятие-изготовитель: OMICRON electronics GmbH Oberes Ried 1 A-6833 Klaus, Austria

5 Официальный представитель OMICRON в России: ООО НПП “ЭКРА”, 428003 Чебоксары, пр-т И. Яковлева, 3.

6 Заказчик: Предприятие _______________________________________________________________________

Руководитель ____________________________________                             ____________________

(Подпись)