## TC240
|  | Опросный лист: TAPCON® 240 | [14 empty] | TC 240 1/2
|  |  | Запрос | Заказ
Номер запроса: | [9 empty] | Номер заказа: | [8 empty] | Индекс
Номер коммерческого предложения MR: | [6 empty] | / |  |  | Серийный номер MR:
Заказчик: | [9 empty] | Название Подстанции:
Завод-изготовитель трансформатора: | [9 empty] | Место нахождения Подстанции:
Описание |  |  |  |  | Стандартное исполнение |  |  |  |  | Специальное исполнение
Корпус | [5 empty] | для встраивания в 19" стойку | [5 empty] | 1/2 19" корпус для встраивания в стойку (42 HP)
1/2 19", корпус для навесного монтажа (44 HP)
19" корпус для встраивания (84HP)
Для работы с Tapcon 240-LV
Limitvolt
Напряжение питания | [5 empty] | 93 - 265 В AC/DC | [5 empty] | 18-36 В DC |  |  | 36 - 72 В DC
Дополнительное напряжение | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 115 В AC на входе |  |  | 230 В AC на входе
питания 60 В DC
Тип сигнала для | [5 empty] | BCD | [5 empty] | 4...20 мА |  |  | От МСП на резисторах
индикации положения на экране
Tapcon 240 | [11 empty] | 0…20 мА |  |  | от МСП на декадном коде
[12 empty] | 0…10 мА |  |  | Двоичный код
0...10 В
От МСП на замык. конт.
серийный номер
привода MR _______________________
индикация положения _______________________
Дистанционная установка | [5 empty] | Заданные значения 2 и 3 | [5 empty] | Выше / нижеи импульсом 1 В / ступень
заданных значений
[12 empty] | BCD |  |  | 4...20 мА
[12 empty] | 0...20 мА |  |  | 0...10 мА
[12 empty] | 0...10 В |  |  | Пассивное омическое
сопротивление
[13 empty] | 0…1 мА | 0…10мА |  | 0…20 мА |  | 4…20 мА
Дополнительные | [5 empty] | Нет
аналоговые выходы
Максимум 4 выхода
Уров. напряжения
Полож. ступени
Напряжение U1
Напряжение U2
Активный ток I1
Реактивный ток
Активн. мощность
Реактивн. мощн
Полная мощность
|  | Опросный лист: TAPCON® 240 | [14 empty] | TC 240 2/2
Номер запроса: | [9 empty] | Номер заказа: | [8 empty] | Индекс
Номер коммерческого предложения MR: | [6 empty] | / |  |  | Серийный номер MR:
Заказчик: | [9 empty] | Название Подстанции:
Завод-изготовитель трансформатора: | [9 empty] | Место нахождения Подстанции:
Описание |  |  |  |  | Стандартное исполнение |  |  |  |  | Специальное исполнение
ЗУ для измеренных величин 8 мБ | [5 empty] | без | [5 empty] | в комплекте
FO-F-SMA
Интерфейс с протоколом | [5 empty] | без | [6 empty] | RS 232 | RS 485 |  |  |  | FO-FH-ST
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-103
Siemens LSA
ABB SPA
Profibus
Modbus ASCII
Modbus RTU
DNP 3.0
Программное обеспечение
для визуализации TAPControl | [5 empty] | без | [5 empty] | в комплекте
в комплекте с кабелем
Дополнительные функции | [5 empty] | без | [5 empty] | Перекрестный контроль
С функциями TAPGUARD
Перекрестный контроль + TAPGUARD
С топологией схемы (свободно конфигурируемая)
Примечание:
| Инструкция по эксплуатации: |  |  |  | Кол-во |  |  | Язык
ФИО | [8 empty] | Организация
Подпись | [8 empty] | Дата

## TC240LV
|  | SPECIFICATION: TAPCON 240-LV | [12 empty] | TC 240-LV
|  |  | inquiry- | order specification
inquiry/p.o. no.: | [8 empty] | order no.: | [7 empty] | Index
MR offer/comm. no.: | [6 empty] | / |  | MR serial no:
customer: | [8 empty] | project:
transformer manufacturer: | [8 empty] | operator place/country:
Description |  |  |  |  | Standard |  |  |  | Special configuration
Housing version | [5 empty] | 19" rack (84HPx3U) |  |  |  | 1/2 19" rack (42HP)
1/2 19" housing for wall mounting (44HP)
19" flush panel mounting (84HP)
Combination with Tapcon 240
Supply voltage | [5 empty] | 93 - 265 V AC/DC |  |  |  | 18-36 V DC |  | 36 - 72 V DC
Auxiliary voltage supply 60V DC | [5 empty] | No |  |  |  | 115 V AC input |  | 230 V AC input
[11 empty] | RS 232 |  |  | FO-F-SMA |  | FO-FH-ST
Physical interface with interface protocol | [5 empty] | No | [6 empty] | RS 485
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-103
Siemens LSA
Profibus
Modbus ASCII
Modbus RTU
Remarks:
| Operating instructions: |  |  |  | Quantity |  |  | Language